# Разработка программно-аппаратного преобразователя протокола NMEA 0183 в TSIP.

Цель работы: Обеспечить штатное функционирование магнитометра POS1.
Введение: В магнитометре POS1 используется старый GPS приемник Lassen iQ, который, бывает, не ловит достаточное количество спутников для штатной работы магнитометра POS1. Было решено заменить старый GPS приемник Lassen iQ на новый Condor C2626, но т. к. протокол обмена данными между старым GPS приемником Lassen iQ и контроллером магнитометра POS1 TSIP, а у GPS приемника Condor C2626 NMEA 0183, то требуется преобразователь протоколов. Преобразователь протоколов было решено сделать на основе отладочной платы Arduino Nano v3.0, имеющий на борту микроконтроллер ATmega328P с тактовой частотой 16 МГц. Так же у GPS приемников Lassen iQ и Condor C2626 отличаются логические уровни сигналов, для преобразования уровней было решено применить микросхему SN74ALS32N.

Структурно-функциональная схема.
Таблица обрабатываемых пакетов протокола NMEA 0183.
Пакет	Описание
RMC	Рекомендованный минимальный набор GPS данных.
GGA	Данные о последнем определенном местоположении.
GSA	Общая информация о спутниках.

Пакет RMC
№ поля	Формат	Описание
0	string	ID пакета
1	hhmmss.sss	UTC время
2	char	Статус, A = данные достоверны, V = недостоверны
3	ddmm.mmmm	Широта, градусов + минут
4	char	N = северной, S = южной широты
5	dddmm.mmmm	Долгота, градусов + минут
6	char	E = восточной, W = западной долготы
7	float	Скорость, узлов
8	float	Путевой угол, градусов (по часовой от севера)
9	ddmmyy	Дата
10	float	Магнитное склонение, градусов
11	char	Магнитное склонение E/W
12	char	Индикатор режима, A = автономный, D = дифференциальный, E = аппроксимация, N = недостоверные данные

Пакет GGA
№ поля	Формат	Описание
0	string	ID пакета
1	hhmmss.sss	UTC время
2	ddmm.mmmm	Широта, градусов + минут
3	char	N = северной, S = южной широты
4	dddmm.mmmm	Долгота, градусов + минут
5	char	E = восточной, W = западной долготы
6	char	Качество фиксации позиции, 0 = No GPS, 1 = GPS, 2 = DGPS
7	int	Количество используемых спутников
8	float	HDOP
9	float	Высота над уровнем моря, метров
10	char	M = метры
11	float	Высота уровня моря над эллипсоидом WGS 84, метров
12	char	M = метры
13	float	Время с момента последней DGPS поправки, секунд
14	int	ID базовой станции DGPS

Пакет GSA
№ поля	Формат	Описание
0	string	ID пакета
1	char	Режим, A = автоматический, M = ручной
2	char	Статус, 1 = данные не доступны, 2 = 2D, 3 = 3D
3+	int	PRN коды используемых спутников
15	float	PDOP
16	float	HDOP
17	float	VDOP

Таблица используемых пакетов TSIP
Пакет	Описание
0x45	Версия прошивки.
0x41	GPS время
0x4A	Позиция
0x56	Скорость
0x46	Здоровье приемника
0x4B	Статус коды
0x6D	Информация о спутниках
0x82	Режим DGPS

Пакет 0x41
№ байта	Тип	Описание
0-3	float	GPS время, секунд от начала недели
4-5	int16	Расширенный номер GPS недели
6-9	float	Смещение времени GPS относительно UTC, секунд

Пакет 0x4A
№ байта	Тип	Описание
0-3	float	Широта, радиан
4-7	float	Долгота, радиан
8-11	float	Высота над эллипсоидом WGS 84, метров
12-15	float	Clock Bias, метров
16-19	float	Время, когда были получены данные, секунд

Пакет 0x56
№ байта	Тип	Описание
0-3	float	На восток, метров в секунду
4-7	float	На север, метров в секунду
8-11	float	Вверх, метров в секунду
12-15	float	Изменение Clock Bias, метров в секунду
16-19	float	Время, когда были получены данные, секунд

Пакет 0x46
№ байта	№ бита	Тип	Значение	Описание
0		uint8	0x00 / 0x01 / 0x02 / 0x03 / 0x08 / 0x09 / 0x0A / 0x0B / 0x0C	Исправление положения / Нет времени GPS / Нужна инициализация / PDOP слишком высокий / Нет используемых спутников / Только 1 спутник / Только 2 спутника / Только 3 спутника / Выбранные спутники не пригодны
1	0	Bit	0 / 1	Ок / BBRAM не доступна при запуске
	4	Bit	0 / 1	Ок / Замыкание или обрыв антенны обнаружен
	5	Bit	0 / 1	Обрыв / Замыкание

Пакет 0x4B
№ байта	№ бита	Тип	Значение	Описание
0		uint8		ID приемника
1	1	Bit	0 / 1	Ок / Часы реального времени недоступны при включении питания
	3	Bit	0 / 1	Ок / Альманах, хранящийся в приемнике, не является полным и текущим
2	0	Bit		Поддержка суперпакетов

Пакет 0x6D
№ байта	№ бита	Тип	Значение	Описание
0	0-2	uint8	3 / 4	2D / 3D
	3	Bit	0 / 1	Автоматический / Ручной
	4-7	uint8		Количество используемых спутников
1-4		float		PDOP
5-8		float		HDOP
9-12		float		VDOP
13-16		float		TDOP
16+		uint8		PRN коды используемых спутников

Пакет 0x82
№ байта	№ бита	Тип	Значение	Описание
0		uint8	0 / 1 / 2 / 3	Ручной GPS / Ручной DGPS / Автоматический GPS / Автоматический DGPS

Описание программы:
Программа принимает пакеты NMEA и сигнал PPS, после каждого сигнала PPS отдаются пакеты TSIP с последними принятыми данными, если принятые данные отсутствуют, используются значения по умолчанию. При отсутствии PPS, пакеты TSIP отдаются каждые 1.25 секунд.

Диагностическая информация:
При каждом сигнале PPS переключается светодиод «L», все отдаваемые пакеты TSIP параллельно, аппаратно выводятся на USB.

Иерархическая структура программы